МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» ГОРОДА РУБЦОВСКА

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

«Детская художественная

школа» г.Рубцовск

_______/Резатдинов Ш.М../

«___»_________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарной безопасности

в МБУДО «Детская художественная школа»

города Рубцовска

1.     Основные понятия

1.1. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требование пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требование пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности – действие по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2.     Общие положения

2.1. Настоящее положение разработано для МБУ ДО «Детская художественная школа» и определяет функции школы в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а так же определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих метах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками МБУ.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в МБУ организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ,  «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»

2.4. Настоящее положение действует до принятия нового.

3.     Организация работы по обеспечению

пожарной безопасности

3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности МБУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора МБУ.

3.2. Директор МБУ обязан:

·        Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности МБУ;

·        Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

·        Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах МБУ;

·        Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

·        Включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

·        Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

·        Создать в МБУ добровольную пожарную дружину, содействовать ее деятельности;

·        Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновения пожара;

·        Обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты МБУ;

·        Предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происходящих пожарах;

·        Включать в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

·        Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

·        При тушении пожаров  на территории МБУ предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

·        Предоставлять доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории  - в здания, сооружения и на иные объекты МБУ;

·        Немедленно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

Так же директор несет ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в МБУ.

Директор осуществляет контроль за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности;

·        Проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

·        Проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в МБУ;

·        Проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управление эвакуацией;

·        Проведение противопожарных инструктажей со всеми работниками и обучение дежурного персонала, членов боевых расчетов добровольной пожарной дружины действиям в случае пожара и эвакуации людей, руководство работой добровольной пожарной дружины;

·        Обеспечение выполнений предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

·        Разработка планов, приказов, инструкций, положений по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

·        Выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

·        Проведение регулярных проверок территории МБУ, первичных средств пожаротушения.

4. Ответственный за пожарную безопасность в МБУ имеет право:

·        Проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатках;

·        Запрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

·         Отстранять от работы лиц, не пошедших противопожарного инструктажа;

·        Поощрять отдельных работников  за активную работу по обеспечению пожарной безопасности, привлекать к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих требования по установлению замечаний;

·        Беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, служебные и бытовые помещения и объекты МБУ;

·        Представлять МБУ в государственных и иных  общественных организациях при обслуживании вопросов пожарной безопасности;

Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом директора МБУ;

Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых помещений обязаны:

·        Знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму МБУ, а так же для отдельных противопожарных помещений, операций, работ;

·        Следить за состоянием подъездов и подступов к зданию;

·        Следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальной закрытию дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов.